Аварийные отключения в период с 01.05.2011 по 01.02.2012 год

По ОАО «Салют».

| Дата | Отключившийся фидер | Причина |
| --- | --- | --- |
| 28.03.12г | Автоматическое отключение ВВ 6кВ яч.6 | Причина не установлена |
| 1.04.12г | Отключение МВ 6кВ Ф-2 | Аварийное отключение |
| 1.04.12г | Отключение ВВ 6кВ яч.45 | Повреждение КЛ в жилом комплексе « Крутые ключи» |
| 1.04.12г | Автоматическое отключение ВВ 6кВ яч.46 | Причина не установлена |
| 14.04.12г | Аварийное отключение Ф-19 | Причина не установлена |
| 28.04.12г | Аварийное отключение ячейки 46 | Повреждение на подстанции жилого комплекса |
| 03.05.12г | Аварийное отключение яч.46 | Поврежден кабель в жилом комплексе |
| 04.05.12г | Аварийное отключение фидера19 | Аварийное отключение |
| 26.06.12г | Отключение фидера 19 | -«- |
| 23.07.12г | Отключение МВ 6кВ яч.35 | Повреждение кабеля на территории «Самарская недвижимость» |
| 14.10.12г | Отключение МВ 6кВ фидера 5 | Упало дерево на ВЛ-6кВ |
| 17.11.12 | Отключение аварийное фидера 46 | Повреждение КЛ на «Авиакоре» |
| 18.11.12г | Аварийное отключение яч.46 | После прорыва водопровода «подмыло» подстанцию на стойке в жилом комплексе |