Информация, подлежащая раскрытию согласно п.19 пп. «г» абз. 2

постановления Правительства РФ №24 от 21.01.2004г.

б) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

о балансе электрической энергии и мощности за 2019 год, в том числе:

об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации;

об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования;

о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования

| № | Наименование показателя | Годовой отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Заявленная мощность, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 7 | 8 |
| 1 | Поступление электроэнергии в сеть-всего | 377 756,380 | 51,437 |
|  | в т.ч. из | - | - |
| 1.1 | не сетевых организаций | - | - |
| 1.2 | сетевых организаций | 377 756,380 | 51,437 |
| 2 | Потери электроэнергии – всего | 34,596 | 0,005 |
|  | Уровень технологического расхода потерь, % | 0,01 | - |
| 3 | Отпуск электроэнергии из сети - всего | 345 915,247 | 47,102 |
|  | в т.ч. | - | - |
| 3.1 | не сетевым организациям: | 22 687,46 | 3,089 |
| 3.1.2 | населению: | 14,396 | 0,002 |
| 3.1.2.1 | СН2 | 14,396 | 0,002 |
| 3.1.3 | конечным потребителям: | 22 673,064 | 3,087 |
| 3.1.3.1 | ВН | 21 714,688 | 2,957 |
| 3.1.3.2 | СН2 | 940,549 | 0,128 |
| 3.1.3.3 | НН | 17,827 | 0,002 |
| 3.2 | сетевым организациям: | 323 227,787 | 44,013 |
| 3.2.1 | ВН | 310 229,813 | 42,243 |
| 3.2.2 | СН2 | 12 997,974 | 1,77 |