Информация, подлежащая раскрытию согласно пункту 19 подпункту «е» постановления Правительства РФ №24 от 21.01.2004г.

Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации №861 от 27.12.2004г.

с распределением по уровням напряжения

| Год | Квартал | Потребитель | Уровень напряжения | Величина максимальной мощности, МВт | Фактическая средняя величина максимальной мощности, МВт | Величина резервируемой максимальной мощности, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевые организации |
| 2021 | II | ООО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | ВН | 1,0 | 0,1798 | 0,8202 |
|  |  | ООО «Триггер Ай-Ти»» | СН2 | 3,1 | 2,031 | 1,069 |
|  |  | АО «ССК» | ВН | 0,356 | 0,185 | 0,171 |
|  |  | Филиал ПАО «Россети Волга»-СРС» | ВН | 5,214 | 1,65 | 3,564 |
| Конечные потребители |
| 2021 | II | Суммарный объем конечных потребителей | ВН | 5,851 | 2,978 | 2,873 |
|  |  |  | СН2 | 1,988 | 0,314 | 1,674 |
|  |  |  | НН | 0,035 | 0,0294 | 0,0056 |